项目清单：

| 预计工程清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目明细 | 工程内容 | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 止回阀DN300 | 拆除、采购、安装、保温恢复。 | 个 | 2 |
| 2 | 止回阀DN350 | 拆除、采购、安装。 | 个 | 2 |
| 3 | 不锈钢软接DN300 | 拆除、采购、安装、保温恢复。 | 个 | 1 |
| 4 | 橡胶软接DN300 | 拆除、采购、安装、保温恢复。 | 个 | 4 |
| 5 | 橡胶软件DN350 | 拆除、采购、安装。 | 个 | 4 |

注：要求对清单项逐项报价。上述清单中涉及的止回阀、过滤器均为原品牌或河北远大尧字系列，材质为铸钢。施工内容包括但不限于表中所列内容，如有增加请在报价中注明。

拆除物归乙方处理，用于抵顶部分施工费用。止回阀拆除后，如维修后可继续使用，报价时增加维修价格