附件：

报价一览表

| 序号 | 分项名称 | 价格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报业大厦配电室西侧地面整修工程 |  |
| 2 | 离退休工作部外围安全护栏 |  |
| 合计 |  |  |
| 其他说明： |  |  |

报价单位：

联系人：

联系电话：

时间：2022年月日

报业大厦配电室西侧地面整修工程综合单价明细表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 050101007001 | 清除地被植物 1.植物种类:树木灌木移除 | m2 | 204.02 |  |  |
| 2 | 050201001001 | 园路面层 1.基层:挖土方，同意挖至平均厚度600mm 2.垫层厚度、宽度、材料种类:3：7灰土回填200mm厚；沙灰垫层100mm厚 3.路面厚度、宽度、材料种类:长50.5m，宽4.04m，满铺室外花砖（预制混凝土 方格砖 沙垫） | m2 | 204.02 |  |  |
| 3 | 040204006001 | 检查井升降（含拆除、主材与安装） | 座 | 6 |  |  |
| 4 | 010802002001 | 彩板门（含五金及门锁） 1.门框或扇外围尺寸:1.2m*2m | 樘 | 1 |  |  |
| 5 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 1.栏杆材料种类、规格:不锈钢304护栏 | m | 5 |  |  |
| 6 | 070205001001 | 铸铁盖板 1.盖板规格型号:尺寸60*1200 | 块 | 2 |  |  |
| 7 | 010103004002 | 竣工清理 | ㎡ | 204.02 |  |  |
| 8 | 10103002001 | 垃圾清理与外运（工程垃圾、杂物等外运） | m³ | 204.02 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 税费、利润等 |  |  |  |  |  |  |
| 工程费用总计 |  |  |  |  |  |  |

报价单位：

联系人：

联系电话：

时间：2022年   月   日

离退休工作部外围安全护栏综合单价明细表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 含税价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大众嘉园靠墙扶手 特征：制作、运输、安装、刷防护料 | m | 6 |  |  | 主管直径65mm 钢管，厚度1.2mm，支管50mm厚度1.0，刷氟碳漆两遍 含钢管、漆料等主材 |
| 2 | 新闻大厦老干部处靠墙护栏 特征：制作、运输、安装、刷防护料 | m | 17 |  |  | 主管直径65mm 钢管，厚度1.2mm，支管50mm厚度1.0，刷氟碳漆两遍 含钢管、漆料等主材 |
| 3 | 黄色油漆警戒线 特征：清扫路面、定位放线、涂料制备、涂敷、漆划、养护 | m | 69 |  |  | 含涂料等主材 |
| 4 | 合计 |  |  |  |  |  |
| 5 | 税费、利润等 |  |  |  |  |  |
| 6 | 工程总费用 |  |  |  |  |  |

报价单位：

联系人：

联系电话：

时间：2022年   月   日