附件2：

报价明细表

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 数量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 改造防盗门 | - （1）规格：常规子母门；高2480mm×宽1280mm。 - （2）主体材质：钢。 （3）防盗级别：甲级。 （4）开门方式：平开。 （5）附加组件：带机械锁。 （6）锁芯等级：B级锁芯。 | 套 |  | 1 |  |  |
| 2 | 更换窗户 | - （1）规格：高1420mm×宽1450mm。 - （2）主体材质：塑钢边框、中空隔音钢化玻璃。 - （3）技术要求：符合国家标准。 | 扇 |  | 3 |  |  |
| 3 | 办公区隔墙 | - （1）规格：高2500mm×宽3250mm。 - （2）主要材质：双层双面防火石膏板隔墙，内置防火岩棉、防锈骨架。 - （3）功能要求：带推拉门。 | 面 |  | 1 |  |  |
| 4 | 电路、网线布设 | 布设要求：沿墙走线。 |  |  |  |  |  |
| 5 | 档案架购置安装 | - （1）规格：每组高2000mm×长2000mm×宽500mm（5层）。 - （2）技术参数：①均分5层，层高可调。②横梁与立柱之间有安全销，防止横梁下滑。③立柱1.8mm厚，搁板1.Omm厚。④横梁为40mm×60mm×1.2mm的P型管。⑤货架立柱底部有支脚。⑥横梁两端部焊连接片，连接片和立柱用高强度螺栓连接。 | 组 |  | 11 |  |  |
| 6 | 简易货架定制安装 | - （1）规格：①2组，每组高1200mm×长9500mm×宽350mm（3层）。②30组，每组高1200mm×长1000mm×宽350mm（3层）。 - （2）技术参数：①精选角铁，厚度2.5mm，经久耐用。②多个螺丝固定，更加稳定。③层板选用密度板，承重能力强。④层板可上下调节。⑤有1组长度为9500mm货架需要做隔离背板，长、高规格同该货架规格。 | 组 |  | 32 |  |  |
| 7 | 场地清理 | 工作要求：地面残留膨胀螺丝切割处理、部分物品搬运、垃圾清运。 |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 税费、利润等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 费用总计 |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：                   法定代表人或授权代表签字：                联系人：         电话：              时间：        年    月    日