附件2：

报价明细表

| 项目 | 名称与规格型号 | 数量 | 单位 | 规格型号 | 综合单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 约克螺杆机专用润滑油 | 4 | 桶 | 约克YVWH375CA50A22WAX |  |
| 2 | 油过滤器 | 2 | 个 |  |  |
| 3 | 油过滤器垫片 | 2 | 个 |  |  |
| 4 | 干燥过滤器 | 2 | 个 | 规格 1-14 UN-2A |  |
| 5 | 组合式空调初效过滤器 | 8 | 个 | 规格（mm）L290*W595*D46 |  |
| 6 | 组合式空调初效过滤器 | 24 | 个 | 规格（mm）L595*W595*D46 |  |
| 7 | 组合式空调中效过滤器 | 8 | 个 | 规格（mm）L290*W595*D300 |  |
| 8 | 组合式空调中效过滤器 | 24 | 个 | 规格（mm）L595*W595*D300 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：

法定代表人或授权代表签字：

联系人：        电话：

时间：    年  月  日